**全椒农产品批发市场临时市场**

**启动运营及设施配套需求建议报告**

1. **临时市场布局**

本地菜20个铺位，客菜12个铺位（3#大棚） 水果8个铺位（2#大棚）

肉类8个铺位（牛肉2个，羊肉2个，猪肉4个）（2#大棚）

豆制品3个摊位（2#大棚） 粮油干调8个摊位（2#大棚）

水产7个摊位（海鲜3个，）（4#板房）

家禽4个摊位（4#板房） 莲藕4个摊位（4#板房）

综合配套预计30家商户，餐饮5家（1#板房）

****

附件：配套设施需求价格估算

 1、 土建需要增加估算

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求明细 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 1#板房（管理、餐饮、超市） | 1#活动板房3.6\*6 | 间 | 10 |  |  | 坡顶型标准板房，规格3.64\*5.62\*2.85 |
| 2 | 2、3#大棚围挡和卷闸门 | 2#、3#大棚围挡（铁丝网格） | ㎡ | 1600 |  |  | 铁丝网格高度按2.5m考虑 |
| 3 | 2#、3#大棚商户卷闸门86樘 | ㎡ | 1400 |  |  | 含税票 |
| 4 | 4#板房 | 4#活动板房3.6\*6M | 间 | 16 |  |  | 坡顶型标准板房，规格3.64\*5.62\*2.85 |
| 5 | 厕所 | 活动板房 | 间 | 2 |  |  | 坡顶型标准板房，规格3.64\*5.62\*2.85 |
| 6 | 围墙 | 钢丝网围挡 | ㎡ | 850 |  |  | 高度按3m考虑 |
| 7 | 主次大门 | 12M,6M | 各1个 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 | 土建费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  2、临时市场用电材料费用预算 |
|
| 序号 | 名称 | 数量 | **单价（元）** | **合价（元）** | 备注 | 功率（W) |
| 1 | 棚内高顶灯具 | 89套 |  |  | 厂矿吊灯 | 60 |
| 2 | 室外路灯具 | 30套 |  |  |  | 100 |
| 3 | 卫生间灯具 | 5盏 |  |  | 防水吸顶灯 |  |
| 4 | 餐饮双管日光灯 | 10盏 |  |  | 电子节能灯 | 36\*2 |
| 5 | 加工间灯具 | 16盏 |  |  | 防暴吸顶灯 | 32 |
| 6 | 开关面板 | 26个 |  |  |  | 10A |
| 7 | 底盒 | 92个 |  |  |  |  |
| 8 | 插座面板 | 92个 |  |  |  | 16A |
| 9 | BV5\*4mm2 | 700米 |  |  | 大棚内照明 |  |
| 10 | BV5\*16mm2 | 1000米 |  |  | 室外照明 |  |
| 11 | BV2.5mm2 | 12卷 |  |  | 室内插座 |  |
| 12 | YJV22-4\*25+1\*16mm2 | 400米 |  |  | 路灯干线 |  |
| 13 | YJV22-4\*50 | 1000米 |  |  | 进线电源 |  |
| 14 | SC线管Φ50 | 630米 |  |  |  |  |
| 15 | SC线管Φ32 | 1200米 |  |  |  |  |
| 16 | 电源总柜 | 1套 |  |  | 带电表 |  |
| 17 | 照明箱 | 4套 |  |  |  |  |
| 18 | 30W节能灯泡 | 85 |  |  |  |  |
| 19 | 三相有功电度表 | 2（互感器） |  |  | 40(100)A |
| 20 | 防水胶带 | 50卷 |  |  |  |  |
| 21 | 绝缘胶布 | 30卷 |  |  |  |  |
| 22 | PVC线管 | 600米 |  |  |  |  |
| 23 | 自攻钉 |  |  |  |  |  |
| 24 | 86钢质盒 | 180个 |  |  |  |  |
|  | 其他辅材 |  |  |  | 吊链、护套线等 |  |
|  |  |  | 电小计 |  |  |  |
| 3、给排水材料估算 |
|
| 序号 | 名称 | 数量(m) | **单价** | **合价（元）** | 备注 |  |
| 1 | DN50镀锌管 | 250 |  |  | 给水干管 |  |
| 2 | DN32镀锌管 | 400 |  |  | 卫生间室外给水 |  |
| 3 | PPR-DN20管 | 120 |  |  | 室内管 |  |
| 4 | PVC-DE110管 | 180 |   |  | 排水 |  |
| 5 | 配件及辅材 | 水嘴、闸阀等 |  |  |  |
|  |  |  | 给排水小计 |  |  |  |
| 4、全椒临时市场监控报价（普通品牌及一般功能） |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **数量** | **单价** | **合价** |
| **安防监控系统** |
| 1 | 高清网络智能球机 |  | 2 |   |  |
| 2 | 高清网络枪机 |  | 10 |   |  |
| 3 | 支架 |  | 6 |  |   |
| 4 | 电源 |  | 12 |   |  |
| 7 | 电源线 | RVVP2\*1.5/米 | 2400 |   |  |
| 8 | 网线 | 一舟超五类/箱 | 5 |  |  |
| 9 | 录像机 |  | 1 |   |   |
| 10 | 软硬件一体化平台 |  | 1 |  |  |
| 11 | 机柜 |  | 1 |   |  |
| 12 | 辅材 |  | 1 |   |   |
| 13 | 硬盘 |  | 1 |   |  |
| 14 | 液晶监视器 | DHL46 | 1 |   |  |
| 15 | 摄像机室外立杆 | 101\*4500定制 | 6 |  |  |
| 16 | 解码器 | DH-NVS0404DH | 1 |   |  |
| 17 | 操作电脑 |  | 1 |   |  |
| 18 | 操作台 |  | 1 |   |  |
| 19 | 安装费 |  |  |  |  |
| 监控小计 |  |